AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA

REPUBLICA DOMINICANA

RNC-405-00048-3                                                   22/09/2021

Construcción Av. Francisco Alberto Caamaño

Descripción del proyecto

Con el objetivo de embellecer las principales vías de esta ciudad, este ayuntamiento se propone la reconstrucción y arborización de la Av. General Francisco Alberto Caamaño Deño, desde la Av. Manolo Tavares Justo hasta la Calle Restauración.

Estos trabajos de reconstrucción y arborización consistirán:

- Demoler todas las aceras existentes en ambos laterales en la avenida ya mencionada, luego construir aceras estampadas, vaciadas con hormigón industrial 210 kg/cm2.

- Construir nichos de 0.8 x 0.8 m en block de 6 pulgadas, con una altura de 0.8 m y en la acera colocando palmas_______ que midan entre 8 y 10 pies de altura, dentro de ella, cada 30 ml, además la instalación de un nuevo sistema de iluminación el cual también se colocaría cada _________ml y contará con dos brazos para iluminar ambas vías y cuyas lámparas deben ser solares, led de 60 watt.

Ver descripción en presupuesto.

Realizado estos trabajos, este ayuntamiento pretende que en este proyecto también se realicen las señales horizontales y verticales que sean necesarias.

Ing. Luis Asdrúval González

Dpto. Ingeniería y Obras Municipales