

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PUERTO PLATA**

**REPUBLICA DOMINICANA**

 **RNC-405-00048-3 6/06/2022**

**Ficha técnica**

**PAVIMENTADO DE CALLE EN HORMIGON EN SECTOR LA ESTANCIA PUERTO PLATA, REP. DOM.**

Estos trabajos consisten en:

1. MOVIMIENTO DE TIERRA
2. PREPARACION DEL TERRENO
3. RELLENO, NIVELADO Y COMPACTADO DE MATERIAL
4. HORMIGON EN CALLE (PAVIMENTO)
5. HORMIGON 210kg/cm2 (20ml x 3.50ml x 0.12 ml) + (52ML X 6ML X 0.12ML) M3
6. FROTADO Y NIVELACION DE HORMIGON
7. RAYADO DE HORMIGON
8. CORTE MECANICO DE HORMIGON