## Hoja1
2023-02-10
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PLATA
VOLUMETRIA DE OBRAS
VOLUMETRIA DE OBRAS COMPLEMENTARIAS REMODELACION MERCADO MUNICIPAL
NO, | DESCRIPCIÓN | CANT. | UND | PRECIO | VALOR
1 | EQUIPOS DE POTENCIA
1.01 | CUT OUT 15 KV., 200 AMPS | 3 | UND
1.02 | PARARRAYOS 9 KV | 3 | UND
1.03 | CONO DE ALIVIO 15 KV EXTERIOR | 3 | UND
1.04 | CONS DE ALIVIO 15 KV INTERIOR (ELBOW CONNECTOR) | 3 | UND
1.05 | TR-1, TR-2, TR-3
1.06 | TRANSFORMADOR TIPO PAD-MOUNTED DE 75 KVA SUMERGIDO EN ACEITE, 1Ø, 7,200 -240/120 SECUNDARIO TAPS +/- 2X2.5%, LOOP-FEED, FRENTE MUERTO, FUSIBLES TIPO BAYONETA, CONECTORES TIPO ESPADA EN EL SECUNDARIO, VÁLVULA DE DRENAJE Y MUESTREO , MEDIDOR DE TEMPERATURA DE LIQUIDO, PARARRAYOS. | 3 | UND
2 | MODULOS DE MEDICION
2.01 | MODULO DE MEDICION DE 24 ZOCALOS PORTACONTADORES, BARRAS 150A, 120/240V, 1F, 3H, 60HZ GABINETE NEMA 3R, CON TROQUELADOS EN PUERTA Y VISOR DE PROTECCION SEGUN NUEVAS NORMAS DE EDENORTE, CONTENIENDO: | 3 | UND
1-MAIN BREAKER INDUSTRIAL 150A/2 HIBE202J
24-ZOCALOS NB DE 5 CLIPS DE 100A/2.
23-BREAKERS 60A/2 QC60. 10KAIC
1-BREAKER 100A/2 QC2100. 10KAIC
CONECTORES PARA NEUTRO Y CONEXION A TIERRA EMBARRADO GENERAL EN ALUMINIO. EMBARRADO Y CONECTORES PARA EL 100% CARGA.
JUEGO DE PLANOS DE IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS
3 | MODULO DE MEDICION DE 22 ZOCALOS
3.01 | PORTACONTADORES, BARRAS 150A, 120/240V, 1F, 3H, 60Hz GABINETE NEMA 3R, CON TROQUELADOS EN PUERTA Y VISOR DE PROTECCION SEGUN NUEVAS NORMAS DE EDENORTE, CONTENIENDO: | 2 | UND
1-MAIN BREAKER INDUSTRIAL 150A/2 HIBE202J
22-ZOCALOS NB DE 5 CLIPS DE 100A/2.
21-BREAKERS 60A/2 QC60. 10KAIC
1-BREAKER 100A/2 QC2100. 10KAIC
CONECTORES PARA NEUTRO Y CONEXION A TIERRA EMBARRADO GENERAL EN ALUMINIO. EMBARRADO Y CONECTORES PARA EL 100% CARGA.
JUEGO DE PLANOS DE IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS
4 | MODULO DE MEDICION DE 20 ZOCALOS
4.01 | PORTACONTADORES, BARRAS 150A, 120/240V, 1F, 3H, 60Hz GABINETE NEMA 3R, CON TROQUELADOS EN PUERTA Y VISOR DE PROTECCION SEGUN NUEVAS NORMAS DE EDENORTE, CONTENIENDO: | 1 | UND
1-MAIN BREAKER INDUSTRIAL 150A/2 HIBE202J
20-ZOCALOS NB DE 5 CLIPS DE 100A/2.
19-BREAKERS 60A/2 QC60. 10KAIC
1-BREAKER 100A/2 QC2100. 10KAIC
CONECTORES PARA NEUTRO Y CONEXION A TIERRAEMBARRADO GENERAL EN ALUMINIO. EMBARRADO Y CONECTORES PARA EL 100% CARGA.
JUEGO DE PLANOS DE IDENTIFICACION DE LOS EQUIPOS
5 | ALIMENTADORES DE MEDIA TENSION
5.01 | ALIMENTADOR GENERAL (X) CON: 1 CABLE # 2 URD AL 100% PARA 15KV. EN 1 x 3" PVC | 452 | PIE
6 | ALIMENTADORES SECUNDARIOS
6.01 | ALIMENTADOR C1 MODULOS CON : (6 MODULOS) 2 CABLES # 2/0, 1 CABLE # 1/0, 1 CABLE # 4, EN 1 X 3" IMC | 392 | PIES
7 | REGISTROS
7.01 | REGISTRO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN. (EN BLOCKS Y HORMIGÓN ARMADO) | 4 | UND
8 | TRABAJOS VARIOS
8.01 | POSTE HORMIGÓN HAV-500-12 DE 40 PIES | 6 | UND
8.02 | ESTRUCTURA EN POSTE | 6 | UND
8.03 | CABLE AAAC # 2/0 | 415 | PIE
8.04 | CABLE DE COBRE #2 AWG 7 HILOS DESNUDO | 305 | PIE
8.05 | EXCAVACIÓN HOYO POSTE | 6 | UND
8.06 | TRANSPORTE DE POSTE | 1 | UND
8.07 | USO DE GRÚA | 1 | PA
8.08 | EXCAVACIONES Y/O ZANJAS PARA ACOMETIDAS 0.80M X 1.2M | 28 | M3
8.09 | EXCAVACIONES Y/O ZANJAS PARA ACOMETIDAS. 0.80M X 0.8M | 18 | M3
8.1 | RELLENO CON ARENA. | 14 | M3
8.11 | RELLENO DE REPOSICIÓN Y/O TAPADA DE ZANJAS. | 12 | M3
8.12 | ARENA GRUESA. | 12 | M3
8.13 | BLOCKS DE 6". | 280 | UND
8.14 | BASES PARA TRANSFORMADORES. | 3 | UND
8.15 | BASES PARA MÓDULOS. | 6 | UND
8.16 | REGISTROS DE TERMINACIÓN. | 3 | UND
8.17 | CINTA DE PELIGRO. | 2 | PA
8.18 | MATERIALES VARIOS | 1 | PA
8.19 | DISEÑO Y TRAMITACION DE PLANOS ANTE EDENORTE | 2 | PA
8.2 | ALAMBRE #8 PARA CASETAS DE MUDOLUS AREA A,B,Y C. | 75730.64 | PIE
8.21 | ALAMBRE #6 PARA CASETAS DE MUDOLUS AREA D (CARNICERIAS). | 5745.4 | PIE
8.22 | VARILLAS DE TIERRA POR CADA UNIDAD DE CASETA INCLUYE EDIFICIOS EXISTENTES. | 145 | UND
8.23 | TUBERIA DE 1 PULGADA SEMI-PRESION PARA ENCAMISAR ALAMBRES ELECTRICOS. | 1450 | UND
9 | CISTERNA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
9.01 | EXCAVACION | 358.11 | M3
9.02 | BOTE O TRASLADO DE MATERIAL EXCAVADO. | 447.205 | M3
9.04 | LOSA DE PISO D.A. | 17.9055 | M3
9.05 | MURO H.A. | 30.275 | M3
9.06 | LOSA DE TECHO. | 17.9055 | M3
9.07 | COLUMNAS | 1.73 | M3
9.08 | VIGAS | 3.114 | M2
9.09 | PAÑETE PULIDO | 170.6126 | M2
9.1 | FINO PARA PISO PULIDO | 107.5368 | M2
9.11 | SABALETAS PULIDAS | 57.782 | UND
9.12 | TAPA PARA CISTERNA | 2 | UND
TOTAL COSTOS DIRECTO |  |  |  |  | 0
NO. | COSTOS INDIRECTOS
1.01 | DIRECCION TECNICA |  |  | 10% | 0
1.02 | ITBIS |  |  | 18% | 0
1.03 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 4% | 0
1.04 | TRANSPORTE |  |  | 4% | 0
1.05 | SEGURO Y FIANZA |  |  | 4% | 0
1.06 | LEY - 686 (Fondo de Pensiones) |  |  | 1% | 0
1.07 | CODIA |  |  | 0.1% | 0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GENERAL |  | 0
REALIZADO POR:
ING. LUIS AMAURIS TAVAREZ
Obras Municipales